ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА

капитального ремонта жилищного фонда Светлогорского района на 2026-2030 годы

| № п/п | Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г.Светлогорск, ул.Пролетарская, д.13А | 1992 | 4 | кпд | 2368 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, благоустройство |
| 2 | Г.Светлогорск, ул.Пролетарская, д.13 | 1985 | 3 | кирпич | 2086 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт балконов, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, благоустройство |
| 3 | Г.Светлогорск, ул.Азалова, д.6 | 1974 | 5 | кпд | 5592 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт отмостки, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт кровли, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования, благоустройство |
| 4 | Г.Светлогорск, м-н Октябрьский, д.2 | 1967 | 5 | кирпич | 4036 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт отмостки, замена заполнений оконных проемов в местах общего пользования, ремонт кровли, благоустройство |
| 5 | Г.Светлогорск, ул.Мирошниченко, д. 26 | 1966 | 5 | КПД | 3213 | 2013 | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 6 | Г.Светлогорск, ул.Свердлова, д. 25 до переадресации г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.61 | 1978 | 9 | кирпич | 6007 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 7 | Г.Светлогорск, ул.Интернациональная, д.6 | 1961 | 2 | кирпич | 658 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 8 | Г.Светлогорск, ул.Социалистическая, д.99 | 1994 | 9 | кпд | 13135 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 9 | Г.Светлогорск, м-н Первомайский, д.7 | 1981 | 9 | кирпич | 2577 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 10 | Г.Светлогорск, ул.Луначарского, д.24А | 1974 | 5 | кпд | 7167 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 11 | Светлогорский район, аг.Печищи, ул.Советская, д.5 | 1997 | 2 | кирпич | 852,5 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 12 | Светлогорский район, аг.Печищи, ул.Советская, д.7 | 1997 | 2 | кирпич | 871,5 | - | 2026 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 13 | Г.Светлогорск, ул.Дорожная, д.14А | 1972 | 3 | кирпич | 1448 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 14 | Г.Светлогорск, м-н Первомайский, д.31 | 1969 | 5 | кпд | 4391,60 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 15 | Г.Светлогорск, ул.Калинина, д.7А | 1991 | 12 | кирпич | 4844 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 16 | Г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.32Б | 1976 | 5 | кирпич | 1500 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 17 | Г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.32А | 1976 | 5 | кирпич | 6328 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 18 | Г.Светлогорск, ул.Калинина, д.7В | 1980 | 9 | кпд | 10441 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 19 | Светлогорский район, н.п.Чирковичи, ул.Санаторная, д.2 | 1989 | 3 | кирпич | 689 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 20 | Г.Светлогорск, ул.Свердлова, д.31 до переадресации г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.63 | 1980 | 9 | кирпич | 5119 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 21 | Г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.35 | 1975 | 5 | кпд | 5602 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 22 | Г.Светлогорск, ул.50 лет Октября, д.2А до переадресации г.Светлогорск, м-н Юбилейный, д.1Б | 1991 | 10 | кирпич | 5955 | - | 2027 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 23 | Г.Светлогорск, ул. 50 лет Октября, д.20 до переадресации г.Светлогорск, м-н Первомайский, д.11 | 1968 | 5 | кпд | 3736 | 2025 | 2027 | Замена внутриквартирных инженерных систем |
| 24 | Г.Светлогорск, ул.Азалова, д.13 до переадресации г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.113 | 1989 | 9 | кирпич | 6619 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 25 | Г.Светлогорск, ул.Свердлова, д.29 до переадресации г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.79 | 1980 | 9 | кирпич | 5227 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 26 | Г.Светлогорск, ул.Калинина, д.13 до переадресации г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.42 | 1977 | 9 | кпд | 14198 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 27 | Светлогорский район, р.п Сосновый Бор, ул.Ленина, д.5 | 1957 | 2 | кирпич | 573,00 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 28 | Светлогорский район, н.п.Якимова Слобода, ул.Солнечная, д.7 | 1985 | 3 | кирпич | 858,25 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 29 | Светлогорский район, р.п.Сосновый Бор, ул.Комсомольская, д.7 | 1959 | 2 | кирпич | 579 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 30 | Г.Светлогорск, ул.Интернациональная, д.18 | 1962 | 2 | кирпич | 683 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, благоустройство |
| 31 | Светлогорский район, г.п.Паричи, ул.Шкловского, д.28 | 1972 | 3 | кирпич | 1043,20 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отм. 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт отмостки, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 32 | Светлогорский район, г.п.Паричи, ул.Фроленкова, д.5 | 1989 | 3 | кирпич | 1376,84 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт отмостки, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 33 | Светлогорский район, г.п.Паричи, ул.Бобруйская, д.17 | 1974 | 3 | кирпич | 2028 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт отмостки, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 34 | Г.Светлогорск, ул.Мирошниченко, д.1 | 1963 | 3 | кирпич | 1039 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт отмостки, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 35 | Г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.1 | 1980 | 9 | кпд | 10506 | - | 2028 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 36 | Г.Светлогорск, м-н Первомайский, д.10 | 1970 | 5 | кпд | 5742 | - | 2028 | ремонт кровли |
| 37 | Г. Светлогорск, ул. 50 лет Октября, д.16 | 1968 | 5 | кпд | 8397,5 | - | 2028 | системы водоснабжения и водоотведения ниже 0,000 (канализационный трубопровод, трубопроводы горячей и холодной воды), отопление |
| 38 | Г.Светлогорск, ул.Калинина, д.7Б | 1980 | 9 | кпд | 4300 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 39 | Г.Светлогорск, ул.Калинина, д.9Б | 1978 | 9 | кпд | 4470 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 40 | Г.Светлогорск, ул.Паричская, д.14А | 1978 | 2 | кирпич | 573 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 41 | Г.Светлогорск, ул.Интернациональная, д.24 | 1963 | 3 | кирпич | 987 | 2008 | 2029 | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, благоустройство |
| 42 | Г.Светлогорск, ул.Калинина, д.9В | 1978 | 9 | кпд | 8393 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 43 | Г.Светлогорск, ул.Интернациональная, д.73 | 1972 | 5 | кирпич | 4359 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 44 | Г.Светлогорск, ул.Интернациональная, д.10 | 1961 | 2 | кирпич | 688 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, благоустройство |
| 45 | Г.Светлогорск, ул.Зеленая, д.13 | 1993 | 3 | кирпич | 989 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 46 | Г.Светлогорск, ул.Дружбы, д.2 | 1982 | 9 | кирпич | 7777 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 47 | Г.Светлогорск, ул.Азалова, д.15 до переадресации г.Светлогорск, м-н Молодежный, д.60 | 1980 | 9 | кирпич | 6163 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 48 | Г. Светлогорск, ул.Дружбы, д.1А | 1962 | 3 | кирпич | 1109 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 49 | Г.Светлогорск, проезд Белтелекомовский, д.3 до переадресации г.Светлогорск, м-н Первомайский, д.62 | 1990 | 9 | кпд | 4274 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 50 | Светлогорский р-н, р-п Сосновый Бор, ул.Октябрьская, д. 10 | 1958 | 2 | кирпич | 695 | - | 2029 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 51 | Г.Светлогорск, ул. Ленина, д.31 | 1957 | 2 | кирпич | 825 | - | 2030 | системы водоснабжения и водоотведения ниже 0,000 (канализационный трубопровод, трубопроводы горячей и холодной воды) |
| 52 | Г.Светлогорск, ул Азалова, д.1А | 1989 | 9 | кпд | 4252 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 53 | Г.Светлогорск, ул.Азалова, д.1Б | 1989 | 9 | кпд | 4238 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 54 | Г.Светлогорск, ул.Азалова, д.1В | 1988 | 90 | кпд | 4252 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 55 | Г.Светлогорск, ул.Мирошниченко, д.52 до переадресации г.Светлогорск, м-н Октябрьский, д.4 | 1964 | 5 | кирпич | 2972 | 2010 | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 56 | Г.Светлогорск, проезд Белтелекомовский, д.5 до переадресации г.Светлогорск, м-н Первомайский, д.63 | 1990 | 9 | кирпич | 8419 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 57 | Г.Светлогорск, проезд Белтелекомовский, д.7 до переадресации г.Светлогорск, м-н Первомайский, д.64 | 1991 | 9 | кирпич | 5221 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 58 | Г.Светлогорск, м-н Первомайский, д.65 | 1992 | 9 | кирпич | 5476 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 59 | Г.Светлогорск, ул.Лесная, д.5 | 1982 | 5 | кпд | 4758 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 60 | Г.Светлогорск, ул.Дружбы, д.4 | 1981 | 9 | кирпич | 7131 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт отмостки, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, ремонт балконов, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 61 | Г. Светлогорск, Ул. Мирошниченко, д.46В | 1966 | 5 | кпд | 4581 | 2016 | 2030 | системы водоснабжения и водоотведения ниже отметке 0,000 (канализационный трубопровод, трубопроводы горячей и холодной воды), ремонт балконов |
| 62 | Светлогорский р-н, п. Медков, ул. Заводская, д.4 | 1980 | 3 | кирпич | 1938 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 63 | Светлогорский р-н, г.п. Паричи, ул. Фроленкова, д.7 | 1975 | 3 | кирпич | 1131 | - | 2030 | ремонт фасадов, ремонт кровли, ремонт инженерных систем ниже отметки 0,000, ремонт систем электроснабжения в местах общего пользования, замена заполнений оконных и дверных проемов в местах общего пользования, устройство молниезащиты, благоустройство |
| 64 | Г.Светлогорск, Пр-д Старый Город, д.1 | 1964 | 5 | кпд | 3354 | - | 2030 | системы водоснабжения и водоотведения ниже отметке 0,000 (канализационный трубопровод, трубопроводы горячей и холодной воды) |